Twardość wody uzdatnionej

| Lp. | Ujęcie wody | Lp. | Miejscowości zasilane z ujęcia wody | Rodzaj wody | mval/l | CaCO3 mg/l (ppm) | Stopnie niemieckie dH on |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Goleniów | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Goleniów GPP Łozienica Białuń Gniazdowo Miękowo Żółwia Błoć Rurzyca Dobroszyn | Średnio twarda | 4,0 | 200 | 11,2 |
| 2. | Kliniska Wielkie | 9. 10. 11. 12. | Kliniska Wielkie Czarna Łąka Pucice Załom | Średnio twarda | 3,7 | 184 | 10,3 |
| 3. | Komarowo | 13. 14. 15. 16. 17. 18. | Komarowo Lubczyna Kępy Lubczyńskie Borzysławiec Nadrzecze Jankowo | Średnio twarda | 3,9 | 198 | 11,1 |
| 4. | Mosty | 19. 20. 21. | Mosty Burowo Imno | Średnio twarda | 5,2 | 260 | 14,6 |
| 5. | Budno | 22. 23. | Budno Podańsko | Średnio twarda | 5,6 | 280 | 15,7 |
| 6. | Danowo | 24. | Danowo | Średnio twarda | 5,0 | 250 | 14,0 |
| 7. | Marszewo | 25. | Marszewo | Średnio twarda | 5,2 | 260 | 14,6 |
| 8. | Krępsko | 26. 27. 28. 29. | Krępsko Kąty Łaniewo Modrzewie | Średnio twarda | 3,6 | 178 | 10,0 |
| 9. | Święta | 30. | Święta | Średnio twarda | 5,2 | 260 | 14,6 |
| 10. | Bolesławice | 31. | Bolesławice | Bardzo miękka | 0,2 | 10 | 0,56 |
| 11. | Zabród | 32. | Zabród | Średnio twarda | 4,0 | 200 | 11,2 |

| Rodzaj wody | mval/l | mmol/l | CaCO3 mg/l (ppm) | Stopnie niemieckie dH on | Stopnie angielskie oe | Stopnie francuskie of |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bardzo miękka | 0 – 1,70 | 0 – 0,85 | 0 - 85 | 0 - 5 | 0 – 6,23 | 0 – 8,9 |
| Miękka | 1,70 – 3,40 | 0,85 – 1,70 | 85 - 170 | 5 - 10 | 6,23 – 12,50 | 8,9 – 17,9 |
| Średnio twarda | 3,40 – 6,80 | 1,70 – 3,40 | 170 - 340 | 10 - 20 | 12,50 – 18,73 | 17,9 – 26,8 |
| Twarda | 6,80 – 10,2 | 3,40 - 5,10 | 340 - 510 | 20 - 30 | 24,96 – 37,45 | 35,7 – 53,5 |
| Bardzo twarda | > 10,2 | # > 5,10 | > 510 | > 30 | > 37,45 | > 53,5 |